## ESTIMATION
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF AREMPLIR+A23
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF A REMPLIR
AOON N° 01/2026
TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DU BATIMENT ABRITANT LE SIEGE DE LA COUR DES COMPTES A RABAT
N° prix | Désignation | Unité | Quantité | P.U (H.T) | Montant H.T
DEMOLITION
1 | Démolition toute nature | F | 1
2 | Dépose de la structure métallique existante | F | 1
3 | Dépose des équipements | F | 1
MACONNERIE CLOISONNEMENT
4 | Double cloison en briques creuses de 8Trous + 6Trous y/compris tête double cloison | M² | 90
5 | Cloisons simples en briques de 8 trous | M² | 290
6 | Couverture de la cuisine en panneaux sandwich renforcés pour charges techniques | M² | 50
ENDUITS
7 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds y/c baguettes d’angle | M² | 360
8 | Enduits extérieurs au mortier de ciment y/c baquettes d’angle | M² | 90
REVETEMENT
9 | Carreau grès cérame antidérapant 1er choix 60x60 cm | M² | 40
10 | Carreau grès cérame antidérapant 1er choix 80x80 cm | M² | 300
11 | Carreau mural cuisine 30X60 CM | M² | 120
12 | Marbre d'importation type CREMA ROYAL 3 CM | M² | 230
13 | Marbre d'importation type MARRON EMPERADOR | M² | 73
14 | Revêtement marches et contremarches marbre type CREMA ROYAL | ML | 15
15 | Carreau effet bois antidérapant | M² | 60
16 | Pierre striée murets jardinières | M² | 25
17 | Pierre naturelle | M² | 40
MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS, METALLIQUE
18 | Porte va-et-vient isoplane bois | M² | 2.5
19 | Porte simple bois + imposte | M² | 3
20 | Porte parfelamme 1/2h | M² | 3
21 | Cadre porte bois | M² | 2.5
22 | Bardage bois jardinières | M² | 20
23 | Bibliothèque en Laiton | M² | 12
24 | Banque d'accueil type Corian y/c vitrage | E | 1
25 | Habillage type Corian du Comptoir self service | E | 1
26 | Habillage mural bois motif 3D | M² | 100
27 | Habillage panneaux bois HPL | M² | 170
28 | Placard en bois en HPL | M² | 90
29 | Cloisons amovibles vitrées | M² | 114
30 | Système de verrière aluminium
30a | Verrière VEC | M² | 195
30b | Stores à enroulement motorisés | M² | 70
30c | Moucharabieh | M² | 150
31 | Mur rideau accordéon | M² | 70
PEINTURE
32 | Peinture vinylique murs et plafonds | M² | 345
33 | Peinture glycerophtalique sur murs | M² | 430
FAUX PLAFONDS
34 | Faux plafond BA13 | M² | 420
35 | Faux plafond BA13 hydrofuge | M² | 45
36 | Faux plafond modulaire 60x60 cm | M² | 100
37 | Faux plafond modulaire 120X60 cm | M² | 12
38 | Toile tendue rétro-éclairée | M² | 20
CLIMATISATION
39 | Climatiseur split gainable 60 000 BTU | U | 2
40 | Climatiseur split gainable 24 000 BTU | U | 3
41 | Climatiseur split mural 12 000 BTU | U | 3
42 | Diffuseur de climatisation | U | 8
43 | Registre motorisable de dimension DN 160 | U | 6
44 | Thermostat système zoning | U | 6
PLOMBERIE ET EVACUATION
45 | Canalisation en tube PPR
45 a | Փ 20 mm | Ml | 15
45 | Փ 25 mm | Ml | 20
45c | Փ 32 mm | Ml | 10
46 | Conduite d'évacuation en PVC
46a | Փ 50 mm | Ml | 20
46b | Փ 75 mm | Ml | 10
46c | Փ 110 mm | Ml | 15
47 | Siphon de sol en inox dim 400x400 mm | U | 5
ELECTRICITE-LUSTRERIE
48 | Tableau de protection | U | 1
49 | Extension du Tableau électrique Normal RDC côté droit | U | 1
50 | Extension du tableau électrique Ondulé RDC coté droit | U | 1
51 | Extension du tableau électrique de climatisation RDC Coté droit | U | 1
52 | Câble électrique
52a | U1000 RO2V 5x16mm² | Ml | 15
52b | U1000 RO2V 5x10mm² | Ml | 35
52c | U1000 RO2V 5x06mm² | Ml | 42
52d | U1000 RO2V 5x04mm | Ml | 42
53 | Câble 4 PAIRES S/FTP CAT6A | Ml | 1750
54 | Panneau de brassage Cat 6A 48 ports | U | 2
55 | Foyer lumineux
55a | Foyer sur simple allumage normale | U | 9
55b | Foyer sur simple allumage étanche | U | 3
55c | Foyer sur double allumage normale et étanche | U | 8
55d | Foyer va-et-vient | U | 3
55e | Foyer lumineux supplémentaire | U | 47
56 | Détecteur de mouvement | U | 8
57 | Bloc de prises 2PC+ON+2RJ45 | U | 28
58 | Prise de courant 2x16a+T normale | U | 28
59 | Prise de courant 2x16a+T ondulée | U | 9
60 | Prise de courant 2x16a+T étanche | U | 12
61 | Suspension décorative extérieure type 1 | U | 28
62 | Suspension décorative extérieure type 2 | U | 5
63 | Ruban LED type1 | U | 54
64 | Ruban LED type2 | U | 10
65 | Applique LED murale | U | 2
66 | Panel LED encastré étanche 60X60 cm | U | 3
67 | Spot LED encastré | U | 1
68 | Spot LED exterieur | U | 22
69 | Panel LED encastré 60X60 cm | U | 23
70 | Panel LED encastré encastré 60X120 cm | U | 15
71 | Luminaire LED encastré rond | U | 17
72 | Spot LED encastré fixe rond | U | 9
73 | Luminaire linéaire LED encastré | U | 7
74 | Ruban LED interieur | U | 11
75 | Luminaire linéaire LED suspendu | U | 6
Espaces Verts
76 | Mur végétal intérieur | M² | 15
77 | Jardinières | M² | 25
78 | Terre vegetale | M3 | 14
79 | Engazonnement | M² | 25
80 | Végétaux
80 a | Lavandula angustifolia (lavande officinale) | U | 30
80 b | Rosmarinus officinalis prostratus (romarin rampant) | U | 25
80 c | Trachelospermum jasminoides (jasmin étoilé) | U | 20
80 d | Carex oshimensis ‘Evergold’ ou Carex testacea | U | 20
80 e | Nerium oleander nain (laurier rose nain) | U | 10
80 f | Bougainvillea glabra ‘Sanderiana’ (nain ou palissé) | U | 8
80 g | Agave attenuata | U | 6
80 h | Phormium tenax ‘Purpurea’ | U | 6
80 i | Arundo donax ‘Variegata’ | U | 5
80 j | Chamaerops humilis compacta (palmier nain compact) | U | 5
80 k | Prunus serrulata (cerisier d’ornement) | U | 1
80 l | Strelitzia nicolai | U | 5
AUTRES
81 | Film adhésif pour vitrage | M² | 100
TOTAL H.T
T.V.A
TOTAL T.T.C
ARRETE LE MONTANT DU PRESENT BORDEREAU A LA SOMME TOUTE TAXE COMPRISE DE (EN LETTRES ET EN CHIFFRES ):
Note on D36: tounsi fatima: RAJOUT DE 20 M² SUITE AU CHANGEMENT DE LA HAUTEUR SOUS PLAFOND (2,60 AU LIEU DE 2,40)

## BP
N° prix | Désignation | Unité | Quantité | P.U (H.T) | Montant H.T
DEMOLITION
1 | Démolition toute nature | F | 1
2 | Dépose de la structure métallique existante | F | 1
3 | Dépose des équipements | F | 1
MACONNERIE CLOISONNEMENT
4 | Double cloison en briques creuses de 8Trous + 6Trous y/compris tête double cloison | M² | 90
5 | Cloisons simples en briques de 8 trous | M² | 290
6 | Couverture de la cuisine en panneaux sandwich renforcés pour charges techniques | M² | 50
ENDUITS
7 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds y/c baguettes d’angle | M² | 360
8 | Enduits extérieurs au mortier de ciment y/c baquettes d’angle | M² | 90
REVETEMENT
9 | Carreau grès cérame antidérapant 1er choix 60x60 cm | M² | 40
10 | Carreau grès cérame antidérapant 1er choix 80x80 cm | M² | 300
11 | Carreau mural cuisine 30X60 CM | M² | 120
12 | Marbre d'importation type CREMA ROYAL 3 CM | M² | 230
13 | Marbre d'importation type MARRON EMPERADOR | M² | 73
14 | Revêtement marches et contremarches marbre type CREMA ROYAL | ML | 15
15 | Carreau effet bois antidérapant | M² | 60
16 | Pierre striée murets jardinières | M² | 25
17 | Pierre naturelle | M² | 40
MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS, METALLIQUE
18 | Porte va-et-vient isoplane bois | M² | 2.5
19 | Porte simple bois + imposte | M² | 3
20 | Porte parfelamme 1/2h | M² | 3
21 | Cadre porte bois | M² | 2.5
22 | Bardage bois jardinières | M² | 20
23 | Bibliothèque en Laiton | M² | 12
24 | Banque d'accueil type Corian y/c vitrage | E | 1
25 | Habillage type Corian du Comptoir self service | E | 1
26 | Habillage mural bois motif 3D | M² | 100
27 | Habillage panneaux bois HPL | M² | 170
28 | Placard en bois en HPL | M² | 90
29 | Cloisons amovibles vitrées | M² | 114
30 | Système de verrière aluminium
30a | Verrière VEC | M² | 195
30b | Stores à enroulement motorisés | M² | 70
30c | Moucharabieh | M² | 150
31 | Mur rideau accordéon | M² | 70
PEINTURE
32 | Peinture vinylique murs et plafonds | M² | 345
33 | Peinture glycerophtalique sur murs | M² | 430
FAUX PLAFONDS
34 | Faux plafond BA13 | M² | 420
35 | Faux plafond BA13 hydrofuge | M² | 45
36 | Faux plafond modulaire 60x60 cm | M² | 100
37 | Faux plafond modulaire 120X60 cm | M² | 12
38 | Toile tendue rétro-éclairée | M² | 20
CLIMATISATION
39 | Climatiseur split gainable 60 000 BTU | U | 2
40 | Climatiseur split gainable 24 000 BTU | U | 3
41 | Climatiseur split mural 12 000 BTU | U | 3
42 | Diffuseur de climatisation | U | 8
43 | Registre motorisable de dimension DN 160 | U | 6
44 | Thermostat système zoning | U | 6
PLOMBERIE ET EVACUATION
45 | Canalisation en tube PPR
45 a | Փ 20 mm | Ml | 15
45 | Փ 25 mm | Ml | 20
45c | Փ 32 mm | Ml | 10
46 | Conduite d'évacuation en PVC
46a | Փ 50 mm | Ml | 20
46b | Փ 75 mm | Ml | 10
46c | Փ 110 mm | Ml | 15
47 | Siphon de sol en inox dim 400x400 mm | U | 5
ELECTRICITE-LUSTRERIE
48 | Tableau de protection | U | 1
49 | Extension du Tableau électrique Normal RDC côté droit | U | 1
50 | Extension du tableau électrique Ondulé RDC coté droit | U | 1
51 | Extension du tableau électrique de climatisation RDC Coté droit | U | 1
52 | Câble électrique
52a | U1000 RO2V 5x16mm² | Ml | 15
52b | U1000 RO2V 5x10mm² | Ml | 35
52c | U1000 RO2V 5x06mm² | Ml | 42
52d | U1000 RO2V 5x04mm | Ml | 42
53 | Câble 4 PAIRES S/FTP CAT6A | Ml | 1750
54 | Panneau de brassage Cat 6A 48 ports | U | 2
55 | Foyer lumineux
55a | Foyer sur simple allumage normale | U | 9
55b | Foyer sur simple allumage étanche | U | 3
55c | Foyer sur double allumage normale et étanche | U | 8
55d | Foyer va-et-vient | U | 3
55e | Foyer lumineux supplémentaire | U | 47
56 | Détecteur de mouvement | U | 8
57 | Bloc de prises 2PC+ON+2RJ45 | U | 28
58 | Prise de courant 2x16a+T normale | U | 28
59 | Prise de courant 2x16a+T ondulée | U | 9
60 | Prise de courant 2x16a+T étanche | U | 12
61 | Suspension décorative extérieure type 1 | U | 28
62 | Suspension décorative extérieure type 2 | U | 5
63 | Ruban LED type1 | U | 54
64 | Ruban LED type2 | U | 10
65 | Applique LED murale | U | 2
66 | Panel LED encastré étanche 60X60 cm | U | 3
67 | Spot LED encastré | U | 1
68 | Spot LED exterieur | U | 22
69 | Panel LED encastré 60X60 cm | U | 23
70 | Panel LED encastré encastré 60X120 cm | U | 15
71 | Luminaire LED encastré rond | U | 17
72 | Spot LED encastré fixe rond | U | 9
73 | Luminaire linéaire LED encastré | U | 7
74 | Ruban LED interieur | U | 11
75 | Luminaire linéaire LED suspendu | U | 6
Espaces Verts
76 | Mur végétal intérieur | M² | 15
77 | Jardinières | M² | 25
78 | Terre vegetale | M3 | 14
79 | Engazonnement | M² | 25
80 | Végétaux
80 a | Lavandula angustifolia (lavande officinale) | U | 30
80 b | Rosmarinus officinalis prostratus (romarin rampant) | U | 25
80 c | Trachelospermum jasminoides (jasmin étoilé) | U | 20
80 d | Carex oshimensis ‘Evergold’ ou Carex testacea | U | 20
80 e | Nerium oleander nain (laurier rose nain) | U | 10
80 f | Bougainvillea glabra ‘Sanderiana’ (nain ou palissé) | U | 8
80 g | Agave attenuata | U | 6
80 h | Phormium tenax ‘Purpurea’ | U | 6
80 i | Arundo donax ‘Variegata’ | U | 5
80 j | Chamaerops humilis compacta (palmier nain compact) | U | 5
80 k | Prunus serrulata (cerisier d’ornement) | U | 1
80 l | Strelitzia nicolai | U | 5
AUTRES
81 | Film adhésif pour vitrage | M² | 100
TOTAL H.T
T.V.A
TOTAL T.T.C
Note on D8: tounsi fatima: RAJOUT DE 20 M² SUITE AU CHANGEMENT DE LA HAUTEUR SOUS PLAFOND (2,60 AU LIEU DE 2,40)
Note on D90: ITOJANE M'hamed: Quantitatif à verifier
Note on D111: ITOJANE M'hamed: Quantitatif à verifier